ООО «АЗС-ДОЗА-Сервис»

Россия 162602 г. Череповец, пл. Строителей, 3а

Телефон: (8202) 57 38 65 Факс: (8202) 57 06 03

E-mail: doza2008@mail.ru

БЛАНК ЗАКАЗА СИГНАЛИЗАТОРОВ ПРЕДЕЛЬНЫХ УРОВНЕЙ (СПУ)

1. Информация о заказчике (реквизиты высылаются на отдельном листе)

| Фирма, город |  |
| --- | --- |
| Номер телефона |  |
| Представитель (Ф.И.О.), дата |  |
| Название или адрес объекта |  |
| Город доставки (по РФ) |  |

Сигнализаторы предельных уровней (СПУ) обеспечивают выполнение функции противоаварийной автоматической защиты (ПАЗ) в соответствии с требованиями Федеральных норм в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывоопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утверждённых приказом Ростехнадзора от 11.03.2013 № 96. Описание вариантов исполнения и чертежи посадочных мест можно посмотреть в буклете СПУ или в документации.

2. Датчики предельных уровней ДПУ (контроль перелива для нефтебаз НБ, АЗС, АГЗС, агрессивных и пищевых

жидкостей (АПЖ), контрольный (до 4 метров) с алгоритмом срабатывания «мин/макс»

| Резервуар | Вид продукта (АИ, ДТ...) | Hс1 (в мм) | Hс2 (в мм) | H2 (в мм) | Тип датчика ДПУ * | Диапазон регулировки уровня (мм) ** | ДПУ с 1 поплавком (+) | 2 ДПУ на 1 фланце (+) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

| * Тип датчика ДПУ: 1 – для НБ, АЗС; 2 – для НБ с понтоном (ДПУ с грузом); 3 – для НБ с понтоном (ДПУ с буем); 4 – для АГЗС; 5 – для АПЖ; 6 – контрольный (до 4 м.) с алгоритмом срабатывания «мин/макс». | ** Диапазон регулировки уровня срабатывания может быть заказным и указывается в таблице. По умолчанию: - в ДПУ, диапазон регулировки уровня срабатывания равен ± 50 мм), - одиночный ДПУ поставляется с двумя поплавками на фланце D140(DN100), - дублированный ДПУ поставляется с двумя поплавками на одном фланце D210(DN160). |
| --- | --- |

|  | Нс1 - 1-й уровень срабатывания ДПУ (предупредительный), мм; Нс2 - 2-й уровень срабатывания ДПУ (аварийный), мм; Н2 - высота от днища резервуара до крышки горловины; Н3 - высота от крышки горловины до крышки приямка (должен быть больше 350 мм). |  |
| --- | --- | --- |

3. Требования к комплектации СПУ

| Тип устройства сигнализации (УС): 1 - шкаф с дверью, 2 - панель без двери, 3 - DIN-рейка от 4 до 32 каналов |  |  |
| --- | --- | --- |
| Тип выхода блока аварийной сигнализации (БАС): НР (норм. разомкнутый) или НЗ (норм. замкнутый) Внимание! При подаче питания на БАС, все выходы БАС переходят в противоположное состояние. |  |  |
| Термошкаф для размещения УС в уличном исполнении (ШС) | (+) |  |
| ЭД на бумажном носителе, по запросу (*ЭД на компакт диске входит в комплект поставки) | (+) |  |

| Примечания: |  |
| --- | --- |