Опросный лист на

БЛОЧНУЮ АВТОЗАПРАВОЧНУЮ СТАНЦИЮ

| *Заказчик/Проектировщик |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Ф.И.О. представителя |  |  |
| *Объект проектирования или строительства |  |  |
|  | *Код города | Номер |
| *Телефон |  |  |
| *Факс |  |  |
| *E-mail |  |  |

Характеристика АЗС

| Технические требования и параметры | Величина параметра, да или нет |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. Расположение АЗС |  |
| 1.1. На территории населенного пункта |  |
| 1.2. Вне территории населенного пункта |  |
| 2. Назначение АЗС |  |
| 2.1. Для коммерческого использования |  |
| 2.2. Для собственных нужд (топливозаправочный пункт) |  |
| 3. Характеристика резервуаров хранения топлива АЗС |  |
| 3.1. Общая вместимость АЗС, м3 |  |
| 3.2. Вместимость единичного резервуара/секции, м3 |  |
| 3.3. Количество единичных резервуаров/секций, шт. |  |
| 3.4. Количество видов хранимого топлива, шт. |  |
| 3.5. Виды топлива |  |
| 3.6. Объем хранения для каждого вида топлива, м3 |  |
| 3.7. Электрический обогрев - всего объема нефтепродуктов - трубопроводов выдачи |  |
| 4. Выдача нефтепродуктов |  |
| 4.1. Общее количество ТРК, шт. |  |
| 4.2. Количество ТРК на одном островке, шт. |  |
| 4.3. Тип ТРК |  |
| - однопостовые |  |
| - двухпостовые |  |
| 4.4. Тип табло ТРК |  |
| - стрелочное |  |
| - цифровое светодиодное |  |
| - цифровое жидкокристаллическое |  |
| 4.5. Производительность ТРК, л/мин (50, 80, 100) |  |
| 5. Тип системы учета отпуска топлива |  |
| 5.1. Ручной с пульта управления в операторной |  |
| 5.2. Автоматизированный с компьютера в операторной |  |
| 5.3. Безоператорный авторизованный с терминала: |  |
| - по картам (MiFare, с передачей информации в офис по RS-485 или GSM) |  |
| - по банковским, топливным картам и за наличные |  |
| 6. Способ измерения уровня топлива в резервуарах |  |
| 6.1. Вручную метрштоком |  |
| 6.2. Автоматическим уровнемером |  |
| 7. Тип системы автоматического пожаротушения |  |
| 7.1. Порошковое |  |
| 7.2. Газовое углекислотное |  |
| 8. Дополнительное оборудование АЗС |  |
| 8.1. Метршток |  |
| 8.2. Мерник 10 л |  |
| 8.3. Комплект ареометров |  |
| 8.4. Инструмент искробезопасный |  |
| 8.5. Комплект громкоговорящей связи |  |
| 8.6. Аварийный подземный резервуар 10 м3 |  |
| 8.7. Ящик для песка |  |
| 9. Панель управления (шкаф) |  |
| 9.1. Панель управления (устанавливается в отапливаемом помещении с постоянной температурой не ниже +10°С) | нет |
| 9.2. Панель управления (устанавливается в выносном электрообогреваемом шкафу на 9 метров от ТРК) |  |
| 10. Автономная система управления (шкаф автоматизации) |  |
| 10.1 Шкаф автоматизации (устанавливается в отапливаемом помещении с постоянной температурой не ниже +10°С) |  |
| 10.2. Шкаф автоматизации (устанавливается в выносном обогреваемом-охлаждаемом шкафу на 9 метров от ТРК) |  |
| 11. Условия доставки |  |
| 11.1. Самовывоз |  |
| 11.2. Автотранспорт (Адрес склада, объект) |  |
| 11.3. Ж/д платформа (название и код ж/д Станции) |  |
| 12. Дополнительные требования |  |

Примечания:

1. В базовый комплект поставки БЛОЧНОЙ АЗС входят:

- двустенный резервуар с толщиной стенки 5/5мм, сталь 09Г2с, выполненный, как одно целое с технологическими отсеками и островком ТРК, с трубной развязкой, с арматурой фундаментных плит, антикоррозийное покрытие «ПакОйл»;

- порталы для установки колонн навеса;

- колонны навеса и сам навес;

- система деаэрации с дыхательными трубами и дыхательными клапанами;

- люки замерные;
    - предохранительные клапаны;

- уровнемеры магнитострикционные ПМП-201 на каждую секцию резервуара;

- система контроля герметичности межстенного пространства с датчиком СЕНС ПД;

- система контроля загазованности технологических отсеков с датчиками СЕНС СГ;

- молниезащита (молниеотвод и контур заземления)

- система автоматического пожаротушения, модули «Буран»;